# 3.1 Fonctionnalités principales

# MODULE 1 : GESTION DES CAPTEURS

### F1.1 - Enregistrement d’un capteur

Description : Permet d’ajouter un nouveau capteur dans le système
Données : nom, type (température, pression…), localisation, identifiant
Acteur : Ingénieur IoT
Règles : l’identifiant du capteur doit être unique

### F1.2 - Modification d’un capteur

Description : Permet de modifier les paramètres d’un capteur
Données : fréquence, seuils, configuration
Acteur : Ingénieur IoT
Règles : les valeurs doivent être valides

### F1.3 - Suppression d’un capteur

Description : Permet de supprimer un capteur du système
Données : identifiant du capteur
Acteur : Ingénieur IoT
Règles : un capteur avec des données associées ne peut pas être supprimé

### F1.4 - Consultation des capteurs

Description : Affiche la liste des capteurs et leurs informations
Données affichées : nom, type, localisation, état
Acteur : Responsable infrastructure

# MODULE 2 : GESTION DES DONNÉES

### F2.1 - Envoi des données capteur

Description : Permet aux capteurs d’envoyer des mesures au système
Données : valeur, type de mesure, timestamp
Acteur : Capteur
Règles : les données doivent être valides et associées à un capteur existant

### F2.2 - Consultation des données

Description : Permet de visualiser les données des capteurs
Données affichées : valeurs, dates, historique
Acteur : Responsable infrastructure

### F2.3 - Analyse statistique des données

Description : Analyse les données pour détecter des tendances
Données : historique des mesures
Acteur : Système
Règles : nécessite un volume de données suffisant

# MODULE 3 : GESTION DES ANOMALIES

### F3.1 - Détection d’anomalies

Description : Analyse automatique des données pour détecter des anomalies
Données : valeurs capteurs, seuils
Acteur : Système
Règles : une anomalie doit être confirmée avant alerte critique

### F3.2 - Gestion des alertes

Description : Permet de générer et gérer des alertes en cas d’anomalie détectée
Données : type d’anomalie, capteur concerné, date, niveau de criticité
Acteur : Système / Responsable infrastructure
Règles : chaque alerte doit être enregistrée et traçable

### F3.3 - Consultation des alertes

Description : Permet de visualiser les anomalies détectées
Données affichées : liste des alertes, date, capteur, statut
Acteur : Technicien / Responsable infrastructure

# MODULE 4 : MAINTENANCE ET CALIBRATION

### F4.1 - Calibration d’un capteur

Description : Permet d’ajuster les mesures d’un capteur pour garantir leur précision
Données : valeurs de calibration, référence
Acteur : Technicien
Règles : le capteur doit être actif pour être calibré

### F4.2 - Maintenance prédictive

Description : Analyse les données pour prévoir les pannes ou défaillances
Données : historique des mesures, indicateurs
Acteur : Système
Règles : nécessite des données historiques suffisantes

# MODULE 5 : CONFIGURATION ET MISE À JOUR

### F5.1 - Configuration à distance

Description : Permet de modifier les paramètres d’un capteur à distance
Données : fréquence, seuils, mode de fonctionnement
Acteur : Ingénieur IoT
Règles : les paramètres doivent être validés avant application

# MODULE 6 : LOCALISATION ET SUPERVISION

### F6.1 - Géolocalisation des capteurs

Description : Permet de visualiser les capteurs sur une carte
Données : coordonnées GPS
Acteur : Responsable infrastructure

### F6.2 - Tableau de bord

Description : Affiche une vue globale du système (état des capteurs, alertes, données)
Données : indicateurs, statistiques
Acteur : Responsable infrastructure

# 3.2 Fonctionnalités secondaires (optionnelles)

- Génération de rapports (PDF / Excel)

- Export des données capteurs

- Notifications (email ou application)

- Simulation de capteurs

- Intégration avec des plateformes cloud (IoT)

- Visualisation avancée (graphes interactifs)